## Sheet1
序号 | 产品名称 | 配套需求/技术参数 | 申购数量 | 单位 | 申购预算单价（元） | 申购预算总金额（元）
1 | 喉罩 | 每套包含大、中、小各一个 | 2 | 套 | 1345 | 2690
2 | 除颤仪电池 | 配套飞利浦M4735R除颤仪使用 | 1 | 块 | 1500 | 1500
3 | 普通喉镜 | 每套包含手柄1个、大中小喉镜片各1块 | 2 | 套 | 600 | 1200
4 | 病床 | 2080*900*500mm | 4 | 张 | 2500 | 10000
5 | 中心静脉压监测标尺 | - | 2 | 把 | 400 | 800
6 | 呼吸机蓄电池 | 配套呼吸机（型号：synoventE5)使用 | 1 | 块 | 2500 | 2500
7 | 电动负压吸引器 | 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg）、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)、抽气速率：≥40L/min、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)、电源：AC220V 50Hz、输入功率：250VA. | 2 | 台 | 3000 | 6000
8 | 轮椅 | 低靠背1台、高靠背2台 | 3 | 台 | 1200 | 3600
9 | 助听器 | 常规（充电款） | 2 | 个 | 750 | 1500
10 | 电钻电池 | 符合直流骨科电钻（型号：GDG-1）使用 | 3 | 个 | 500 | 1500
11 | 医用低温保存箱 | 箱内温度：-40℃-86℃，额定电压：220V；额定功率：50Hz；功率：580W；净重：250-315kg；有效容积：398L | 1 | 台 | 50000 | 50000
12 | 出诊箱 | 空箱子，内有三层 | 2 | 个 | 300 | 600
13 | 钩状电凝 | 钩状，F170 | 5 | 件 | 1500 | 7500
14 | 气腹针 | Φ2.5mm | 5 | 件 | 1500 | 7500
15 | 胃抓钳 | 101.198A-II | 1 | 件 | 1500 | 1500
16 | 无影灯灯罩 | 适配美迪兰 | 5 | 个 | 300 | 1500
17 | 负极板连接线 | 配套奥林巴斯高频电烧装置（ESG-100）使用 | 2 | 根 | 500 | 1000
18 | 诊查床 | 190*65*70cm | 2 | 台 | 500 | 1000